## Hárok1
Výkaz výmer zákazky „Vybudovanie kamerového systému v obci Čečehov“
Poznámka:
Ekvivalent značky prístrojov je prípustný pri zachovaní parametrov a funkčnosti systému v požadovanej kvalite.
| Názov položky | MJ | Počet MJ | Jednotková cena | Celkové náklady (Eur bez DPH)
(Eur bez DPH)
| 4 Mpx PTZ kamera : 5943OU-HNI IP,otočná exteriérová, Day/Night s mechanickým IR filtrom, Smart IR LED dosvit 100 m, 2592 x 1520 px @ 25 fps, motor zoom 30x optický zoom, uhol záberu 60°–2,40°, horizontálne natáčanie 360° | ks | 2
| 3 Mpx kompaktná kamera : IPC-HFW 2320RP IP, exteriérová, Day/Night s mechanickým IR filtrom, Smart IR LED dosvit 30m, 1/3” 3Megapixel progressive scan CMOS, rozlíšenie 2304x1296px @ 20fps, citlivosť 0.01Lux/F1.4 (Color), 0Lux/F1.4(IR ON), motor zoom objektív 2.7 - 12mm/F1.4, uhol záberu 92° - 28° | ks | 3
| IP sieťový 16-kanálový, NVR-48016X OS Linux, Dual- rozlíšenie 5MP16x port PoE IEEE802.3af, maximálny výkon POE 150W | ks | 1
| HDD – 2TB 24/7 | ks | 2
| Monitorovací CMS server DAHUA | ks | 1
| LED monitora značky LG . 32“ širokouhlý | ks | 1
| Ovládací joystisk značky , typ DAHUA- 656XD | ks | 1
| Hlinikový držiak kamery | ks | 2
| impulz adapter .– 6,0 A, IP-65 , AC 230 | ks | 5
| Pár prevodníkov pre prenos LAN, typ TP-MD 081 /MD 083 | ks | 5
| Prepäťová ochrana siete LAN, | ks | 5
| D-Link 16-port 10/100/1000 Gigabit Smart Switch including 4 Combo 1000BaseT/SFP | ks | 1
| 1000VA, založný zdroj , LCD dispaly inform. | ks | 1
| Datový rozvadzač , RACK vetraný , komplet s inštalaciou . | ks | 1
| optické a dátové káble, chráničky, samonosné lanká , Silnoprúd 230V - orientačná dĺžka | m | 920
| Náklady na montáž vrátane použitej techniky | x | x
| Naprogramovanie, oživenie systému a uvedenie do prevádzky | x | x
| Meranie a závaranie optickej siete | x | x
| Prvá odborná prehliadka a skúška | x | x
| Zaškolenie obsluhy | x | x
| Projekt skutočného vyhotovenia | ks | 1
| Vedľajšie rozpočtové náklady | x | x
| Celkom: |  |  |  | 0